## Задвижки стальные
Архангельск (8182)63-90-72 | Ижевск (3412)26-03-58 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 |  |  | Пермь (342)205-81-47 | Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132 | Иркутск (395)279-98-46 |  | Москва (495)268-04-70 |  |  | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04 | Казань (843)206-01-48 |  | Мурманск (8152)59-64-93 |  |  | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60 | Калининград (4012)72-03-81 |  | Набережные Челны (8552)20-53-41 |  |  | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64 | Калуга (4842)92-23-67 |  | Нижний Новгород (831)429-08-12 |  |  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52 | Кемерово (3842)65-04-62 |  | Новокузнецк (3843)20-46-81 |  |  | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31 | Киров (8332)68-02-04 |  | Новосибирск (383)227-86-73 |  |  | Севастополь (8692)22-31-93 | Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48 | Краснодар (861)203-40-90 |  | Омск (3812)21-46-40 |  |  | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59 | Красноярск (391)204-63-61 |  | Орел (4862)44-53-42 |  |  | Смоленск (4812)29-41-54 | Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73 | Курск (4712)77-13-04 |  | Оренбург (3532)37-68-04 |  |  | Сочи (862)225-72-31 | Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81 |  | Пенза (8412)22-31-16 |  |  | Ставрополь (8652)20-65-13 | Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06 | Киргизия (996)312-96-26-47 |  | Казахстан (772)734-952-31 |  |  | Таджикистан (992)427-82-92-69
https://armatehprom.nt-rt.ru |  |  | ¦¦ | amf@nt-rt.ru
Задвижки стальные
Наименование изделия | Ду (мм) | Цена, руб. с НДС | L, мм | Н, мм | Масса, кг | Наименование изделия | Ду (мм) | L, мм | Н, мм | Масса, кг | Цена, руб. с НДС
30с41нж Ру16, t ≤425°C | 50 | 4642 | 180 | 360 |  | 30с941нж Ру16, t ≤425°C | 150 |  |  |  | 19374
Задвижки стальные литые клиновые PN 1,6 МПа | 80 | 6739 | 210 | 440 |  | Задвижки стальные литые клиновые PN 1,6 МПа | 200 |  |  |  | 26736
Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 100 | 8086 | 230 | 500 |  | Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 250 |  |  |  | 49985
Условия эксплуатации: У1 | 150 | 16847 | 280 | 700 |  | Условия эксплуатации: У1 | 300 | 500 | 1400 |  | 78787
Мин. температура окружающего воздуха: −40°С. | 200 | 23249 | 360 | 980 |  | Мин. температура окружающего воздуха: −40°С. | 400 |  |  |  | 147435
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 250 | 43465 | 460 | 1210 | 260 | Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 500 |  |  |  | 294264
| 300 | 68510 |  |  |  |  | 600 | 790 | 2450 |  | 486253
| 350 | 95288 |  |  | 230 |  | 800 |  |  |  | 941013
| 400 | 116458
30с541нж Ру16 с редуктором, t ≤425°C | 300 |  |  |  |  | 30лс41нж Ру16, t ≤450°C |  |  |  |  | уточняйте у менеджера
Задвижки стальные литые клиновые PN 1,6 МПа | 400 | 171502 |  |  |  | Задвижки стальные литые клиновые PN 1,6 МПа
Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 500 | 317429 |  |  |  | Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ.
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 600 | 520903 | 790 | 3090 |  | Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015.
Условия эксплуатации: У1 | 800 | 977973 |  |  |  | Условия эксплуатации: ХЛ1
Мин. температура окружающего воздуха: −40°С. | [5 empty] | Мин. температура окружающего воздуха: −60°С.
30лс941нж Ру16, t ≤450°C |  | уточняйте у менеджера |  |  |  | 30лс541нж с редуктором Ру16, t ≤450°C |  |  |  |  | уточняйте у менеджера
Задвижки стальные литые клиновые PN 1,6 МПа | [5 empty] | Задвижки стальные литые клиновые PN 1,6 МПа
Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | [5 empty] | Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ.
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | [5 empty] | Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015.
Условия эксплуатации: ХЛ1 | [5 empty] | Условия эксплуатации: ХЛ1
Мин. температура окружающего воздуха: −60°С. | [5 empty] | Мин. температура окружающего воздуха: −60°С.
30с64нж Ру25, t ≤425°C | 50 | 4920 |  |  |  | 30с964нж Ру25, t ≤425°C | 150 |  |  |  | 29522
Задвижки стальные литые клиновые PN 2,5 МПа | 80 | 7273 |  |  |  | Задвижки стальные литые клиновые PN 2,5 МПа | 200 |  |  |  | 46744
Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 100 | 10911 |  |  |  | Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 250 |  |  |  | 78726
Условия эксплуатации: У1 | 150 | 25671 |  |  |  | Условия эксплуатации: У1 | 300 |  |  |  | 89797
Мин. температура окружающего воздуха: −40°С. | 200 | 40647 |  |  |  | Мин. температура окружающего воздуха: −40°С. | 400 |  |  |  | 213571
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 250 | 68457 |  |  |  | Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 500 |  |  |  | 321529
| 300 | 78084 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 487975
| 400 | 201266 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | 988588
30с564нж с редуктором Ру25, t ≤425°C | 300 | дог. |  |  |  | 30лс64нж Ру25, t ≤450°C |  |  |  |  | уточняйте у менеджера
Задвижки стальные литые клиновые PN 2,5 МПа | 400 | 237145 |  |  |  | Задвижки стальные литые клиновые PN 2,5 МПа
Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 500 | 356179 |  |  |  | Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ.
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 600 | 522856 |  |  |  | Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015.
Условия эксплуатации: У1 | 800 | 1057865 |  |  |  | Условия эксплуатации: ХЛ1
Мин. температура окружающего воздуха: −40°С. | [5 empty] | Мин. температура окружающего воздуха: −60°С.
30лс964нж Ру25, t ≤450°C |  | уточняйте у менеджера |  |  |  | 30лс564нж с редуктором Ру25, t ≤450°C |  |  |  |  | уточняйте у менеджера
Задвижки стальные литые клиновые PN 2,5 МПа | [5 empty] | Задвижки стальные литые клиновые PN 2,5 МПа
Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | [5 empty] | Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ.
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | [5 empty] | Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015.
Условия эксплуатации: ХЛ1 | [5 empty] | Условия эксплуатации: ХЛ1
Мин. температура окружающего воздуха: −60°С. | [5 empty] | Мин. температура окружающего воздуха: −60°С.
30с15нж Ру40, t ≤425°C | 50 | 7751 |  |  |  | 30с915нж Ру40, t ≤425°C | 150 |  |  |  | 34504
Задвижки стальные литые клиновые PN 4,0 МПа | 80 | 11752 |  |  |  | Задвижки стальные литые клиновые PN 4,0 Мпа | 200 |  |  |  | 58944
Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 100 | 16878 |  |  |  | Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 250 |  |  |  | 116451
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 150 | 30004 |  |  |  | Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 300 |  |  |  | 160125
Условия эксплуатации: У1 | 200 | 51256 |  |  |  | Условия эксплуатации: У1 | 400 |  |  |  | 368907
Мин. температура окружающего воздуха: −40°С. | 250 | 101262 |  |  |  | Мин. температура окружающего воздуха: −40°С. | 500 |  |  |  | 569646
| 300 | 142998 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 911411
| 350 | дог. |  |  |  |  | 800 |  |  |  | дог.
30с515нж Ру40 с редуктором, t≤425°C | 300 | 187845 |  |  |  | 30лс15нж Ру40, t ≤450°C |  |  |  |  | уточняйте у менеджера
Задвижки стальные литые клиновые PN 4,0 Мпа | 400 | 392875 |  |  |  | Задвижки стальные литые клиновые PN 4,0 Мпа
Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 500 | 604874 |  |  |  | Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ.
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 600 | 982270 |  |  |  | Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015.
Условия эксплуатации: У1 | 800 | дог. |  |  |  | Условия эксплуатации: ХЛ1
Мин. температура окружающего воздуха: −40°С. | [5 empty] | Мин. температура окружающего воздуха: −60°С.
30лс915нж Ру40, t≤450°C |  | уточняйте у менеджера |  |  |  | 30лс515нж с редуктором Ру40, t ≤450°C |  |  |  |  | уточняйте у менеджера
Задвижки стальные литые клиновые PN 4,0 Мпа | [5 empty] | Задвижки стальные литые клиновые PN 4,0 Мпа
Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | [5 empty] | Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ.
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | [5 empty] | Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015.
Условия эксплуатации: ХЛ1 | [5 empty] | Условия эксплуатации: ХЛ1
Мин. температура окружающего воздуха: −60°С. | [5 empty] | Мин. температура окружающего воздуха: −60°С.
30с76нж Ру63, t ≤425°C | 50 |  |  |  |  | 30с976нж Ру63, t ≤425°C | 50 |  |  |  | 12629
Задвижки стальные литые клиновые PN 6,3 МПа | 80 |  |  |  |  | Задвижки стальные литые клиновые PN 6,3 Мпа | 80 |  |  |  | 15967
Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 100 |  | 350 | 700 | 110 | Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 100 |  |  |  | 23225
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 150 |  |  |  |  | Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 150 |  |  |  | 44996
Условия эксплуатации: У1 | 200 |  |  |  |  | Условия эксплуатации: У1 | 200 |  |  |  | 94348
Мин. температура окружающего воздуха: −40°С. | 250 |  |  |  |  | Мин. температура окружающего воздуха: −40°С. | 250 |  |  |  | 214824
От Ду-500 под приварку
30с576нж Ру63 с редуктором, t ≤425°C | 300 |  |  |  |  | 30лс76нж Ру63, t ≤450°C | 50 |  |  |  | уточняйте у менеджера
Задвижки стальные литые клиновые PN 6,3 Мпа | 400 |  |  |  |  | Задвижки стальные литые клиновые PN 6,3 Мпа | 80
Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 500 |  |  |  |  | Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 100
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | [5 empty] | Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 150
Условия эксплуатации: У1 | [5 empty] | Условия эксплуатации: ХЛ1 | 200
Мин. температура окружающего воздуха: −40°С. | [5 empty] | Мин. температура окружающего воздуха: −60°С. | 250
От Ду-500 под приварку
30лс976нж Ру63, t ≤450°C | 50 | уточняйте у менеджера |  |  |  | 30лс576нж с редуктором Ру63, t ≤450°C | 300 |  |  |  | уточняйте у менеджера
Задвижки стальные литые клиновые PN 6,3 Мпа | 80 |  |  |  |  | Задвижки стальные литые клиновые PN 6,3 Мпа | 400
Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 100 |  |  |  |  | Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 500
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 150 |  |  |  |  | Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015.
Условия эксплуатации: ХЛ1 | 200 |  |  |  |  | Условия эксплуатации: ХЛ1
Мин. температура окружающего воздуха: −60°С. | 250 |  |  |  |  | Мин. температура окружающего воздуха: −60°С.
30нж41нж Ру16, t ≤565°C | 50 | 14051 |  |  |  | 30нж941нж Ру16, t ≤565°C | 150 |  |  |  | 63727
Задвижки стальные литые клиновые PN 1,6 МПа | 80 | 22580 |  |  |  | Задвижки стальные литые клиновые PN 1,6 МПа | 200 |  |  |  | 101060
Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 100 | 28317 |  |  |  | Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 250 |  |  |  | 162335
Условия эксплуатации: УХЛ1 | 150 | 55415 |  |  |  | Условия эксплуатации: УХЛ1 | 300 |  |  |  | 194074
Мин. температура окружающего воздуха: −60°С. | 200 | 87878 |  |  |  | Мин. температура окружающего воздуха: −60°С. | 400 |  |  |  | 371448
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 250 | 141161 |  |  |  | Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 500 |  |  |  | 683356
| 300 | 235996 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 998380
30нж541нж Ру16, t ≤565°C | 300
Задвижки стальные литые клиновые PN 1,6 МПа | 400
Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, природный газ. | 500
Условия эксплуатации: УХЛ1 | 600
Мин. температура окружающего воздуха: −60°С.
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015.
30с99нж - неразборный клин (двойной, двухдисковая)

## Вентили запорные стальные
Архангельск (8182)63-90-72 | Ижевск (3412)26-03-58 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 |  |  | Пермь (342)205-81-47 | Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132 | Иркутск (395)279-98-46 |  | Москва (495)268-04-70 |  |  | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04 | Казань (843)206-01-48 |  | Мурманск (8152)59-64-93 |  |  | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60 | Калининград (4012)72-03-81 |  | Набережные Челны (8552)20-53-41 |  |  | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64 | Калуга (4842)92-23-67 |  | Нижний Новгород (831)429-08-12 |  |  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52 | Кемерово (3842)65-04-62 |  | Новокузнецк (3843)20-46-81 |  |  | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31 | Киров (8332)68-02-04 |  | Новосибирск (383)227-86-73 |  |  | Севастополь (8692)22-31-93 | Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48 | Краснодар (861)203-40-90 |  | Омск (3812)21-46-40 |  |  | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59 | Красноярск (391)204-63-61 |  | Орел (4862)44-53-42 |  |  | Смоленск (4812)29-41-54 | Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73 | Курск (4712)77-13-04 |  | Оренбург (3532)37-68-04 |  |  | Сочи (862)225-72-31 | Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81 |  | Пенза (8412)22-31-16 |  |  | Ставрополь (8652)20-65-13 | Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06 | Киргизия (996)312-96-26-47 |  | Казахстан (772)734-952-31 |  |  | Таджикистан (992)427-82-92-69
https://armatehprom.nt-rt.ru |  |  |  | ¦¦ | amf@nt-rt.ru
Вентили запорные
Наименование изделия | Ду (мм) | Цена, руб. с НДС | L, мм | Н, мм | Масса, кг | Наименование изделия | Ду (мм) | Цена, руб. с НДС
15с22нж Ру40, t ≤425°C | 15 | 2524 |  |  |  | 15нж22нж Ру40, t ≤565°C | 15 | 5534
Вентили запорные проходные PN 4,0 МПа | 20 | 2627 |  |  |  | Вентили запорные проходные PN 4,0 МПа | 20 | 6079
Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные среды. | 25 | 2912 |  |  |  | Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные среды. | 25 | 7076
Условия эксплуатации: У1 | 32 | 3902 |  |  |  | Условия эксплуатации: УХЛ1 | 32 | 10435
Мин. температура окружающего воздуха: −40°С. | 40 | 4133 |  |  |  | Мин. температура окружающего воздуха: −60°С. | 40 | 11890
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 50 | 5120 |  |  |  | Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 50 | 11033
| 65 | 6371 |  |  |  |  | 65 | 20099
| 80 | 8111 |  |  |  |  | 80 | 27541
| 100 | 11309 |  |  |  |  | 100 | 36407
| 150 | 25163 |  |  |  |  | 150 | 62788
| 200 | 48968 |  |  |  |  | 200 | дог.
15с65нж Ру16, t ≤425°C | 15 | 2130 |  |  |  | 15нж65нж Ру16, t ≤565°C | 15 | 5134
Вентили запорные проходные PN 1,6 МПа | 20 | 2276 |  |  |  | Вентили запорные проходные PN 1,6 МПа | 20 | 5791
Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные среды. | 25 | 2588 |  |  |  | Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные среды. | 25 | 6555
Условия эксплуатации: У1 | 32 | 3199 |  |  |  | Условия эксплуатации: УХЛ1 | 32 | 7747
Мин. температура окружающего воздуха: −40°С. | 40 | 3639 |  |  |  | Мин. температура окружающего воздуха: −60°С. | 40 | 9032
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 50 | 4784 |  |  |  | Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. | 50 | 14149
| 65 | 5023 |  |  |  |  | 65 | 17671
| 80 | 5274 |  |  |  |  | 80 | 20368
| 100 | 8061 |  |  |  |  | 100 | 25955
| 150 | 15604 |  |  |  |  | 150 | 58759
| 200 | 33541 |  |  |  |  | 200 | 92519

## Клапаны обратные
Архангельск (8182)63-90-72 | Ижевск (3412)26-03-58 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 |  |  | Пермь (342)205-81-47 | Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132 | Иркутск (395)279-98-46 |  | Москва (495)268-04-70 |  |  | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04 | Казань (843)206-01-48 |  | Мурманск (8152)59-64-93 |  |  | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60 | Калининград (4012)72-03-81 |  | Набережные Челны (8552)20-53-41 |  |  | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64 | Калуга (4842)92-23-67 |  | Нижний Новгород (831)429-08-12 |  |  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52 | Кемерово (3842)65-04-62 |  | Новокузнецк (3843)20-46-81 |  |  | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31 | Киров (8332)68-02-04 |  | Новосибирск (383)227-86-73 |  |  | Севастополь (8692)22-31-93 | Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48 | Краснодар (861)203-40-90 |  | Омск (3812)21-46-40 |  |  | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59 | Красноярск (391)204-63-61 |  | Орел (4862)44-53-42 |  |  | Смоленск (4812)29-41-54 | Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73 | Курск (4712)77-13-04 |  | Оренбург (3532)37-68-04 |  |  | Сочи (862)225-72-31 | Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81 |  | Пенза (8412)22-31-16 |  |  | Ставрополь (8652)20-65-13 | Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06 | Киргизия (996)312-96-26-47 |  | Казахстан (772)734-952-31 |  |  | Таджикистан (992)427-82-92-69
https://armatehprom.nt-rt.ru |  |  | ¦¦ | amf@nt-rt.ru
Клапаны обратные
Наименование изделия | Ду (мм) | Цена, руб. с НДС | L, мм | Н, мм | Масса, кг | Наименование изделия | Ду (мм) | Цена, руб. с НДС
19с53нж Ру40, t ≤425°C | 50 | 10326 |  |  |  | 19нж53нж Ру40, t ≤565°C | 50 | 13721
Клапаны обратные PN 4,0 МПа | 80 | 14870 |  |  |  | Клапаны обратные PN 4,0 МПа | 80 | 21835
Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные среды. | 100 | 21142 |  |  |  | Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные среды. | 100 | 30727
Условия эксплуатации: У1 | 150 | 36959 |  |  |  | Условия эксплуатации: УХЛ1 | 150 | 62952
Мин. температура окружающего воздуха: −40°С. | 200 | 50330 |  |  |  | Мин. температура окружающего воздуха: −60°С. | 200 | 109641
19с76нж Ру16, t ≤425°C цельносварные | 50 | 6745 |  |  |  | 19нж76нж Ру16, t ≤565°C | 50 | 12449
Клапаны обратные PN 1,6 МПа | 80 | 11834 |  |  |  | Клапаны обратные PN 1,6 МПа | 80 | 19249
Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные среды. | 100 | 17670 |  |  | 13.5 | Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные среды. | 100 | 28084
Условия эксплуатации: У1 | 150 | 26664 |  |  | 22 | Условия эксплуатации: УХЛ1 | 150 | 54432
Мин. температура окружающего воздуха: −40°С. | 200 | 42599 |  |  | 43 | Мин. температура окружающего воздуха: −60°С. | 200 | дог.
19ч21р Ру16 двухстворчатый, t ≤120°C | 150 | 2140
Клапаны обратные PN 1,6 МПа | 200 | 3458
Рабочая среда: вода, пар, нефтепродукты. | 250 | 6582
Условия эксплуатации: У1 | 300 | 9052
Мин. температура окружающего воздуха: −15°С. | 400 | 19088
| 500 | дог.
| 600 | дог.

## Задвижки с обрезиненным клином
Архангельск (8182)63-90-72 | Ижевск (3412)26-03-58 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 |  |  | Пермь (342)205-81-47 | Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132 | Иркутск (395)279-98-46 |  | Москва (495)268-04-70 |  |  | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04 | Казань (843)206-01-48 |  | Мурманск (8152)59-64-93 |  |  | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60 | Калининград (4012)72-03-81 |  | Набережные Челны (8552)20-53-41 |  |  | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64 | Калуга (4842)92-23-67 |  | Нижний Новгород (831)429-08-12 |  |  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52 | Кемерово (3842)65-04-62 |  | Новокузнецк (3843)20-46-81 |  |  | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31 | Киров (8332)68-02-04 |  | Новосибирск (383)227-86-73 |  |  | Севастополь (8692)22-31-93 | Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48 | Краснодар (861)203-40-90 |  | Омск (3812)21-46-40 |  |  | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59 | Красноярск (391)204-63-61 |  | Орел (4862)44-53-42 |  |  | Смоленск (4812)29-41-54 | Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73 | Курск (4712)77-13-04 |  | Оренбург (3532)37-68-04 |  |  | Сочи (862)225-72-31 | Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81 |  | Пенза (8412)22-31-16 |  |  | Ставрополь (8652)20-65-13 | Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06 | Киргизия (996)312-96-26-47 |  | Казахстан (772)734-952-31 |  |  | Таджикистан (992)427-82-92-69
https://armatehprom.nt-rt.ru |  |  |  | ¦¦ | amf@nt-rt.ru
Задвижки чугунные с обрезиненным клином
Наименование изделия | Ду (мм) | Цена, руб. с НДС | L, мм | Н, мм | Масса, кг | Наименование изделия | Ду (мм) | Цена, руб. с НДС
30ч39р Ру10, t ≤90°C | 200 |  |  |  |  | 30ч39р Ру16, t ≤90°C | 50 | 2849
Задвижки чугунные с обрезиненным клином PN 1,0 МПа | 250 |  |  |  |  | Задвижки чугунные с обрезиненным клином PN 1,6 МПа | 65 | 3549
Рабочая среда: вода, пар. | 300 |  | 460 | 870 | 100 | Рабочая среда: вода, пар. | 80 | 3822
Условия эксплуатации: У1 | 400 |  | 580 | 1160 | 200 | Условия эксплуатации: У1 | 100 | 4914
Мин. температура окружающего воздуха: −15°С. | 500 |  |  |  |  | Мин. температура окружающего воздуха: −15°С. | 125 | 6689
| 600 | [5 empty] | 150 | 7781
[7 empty] | 200 | 13241
[7 empty] | 250 | 21502
[7 empty] | 300 | 28665
[7 empty] | 400 | 68223
[7 empty] | 500 | 131040
[7 empty] | 600 | дог.

## Затворы 32ч34р
Архангельск (8182)63-90-72 | Ижевск (3412)26-03-58 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Пермь (342)205-81-47 | Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132 | Иркутск (395)279-98-46 | Москва (495)268-04-70 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04 | Казань (843)206-01-48 | Мурманск (8152)59-64-93 | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60 | Калининград (4012)72-03-81 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64 | Калуга (4842)92-23-67 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31 | Киров (8332)68-02-04 | Новосибирск (383)227-86-73 | Севастополь (8692)22-31-93 | Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48 | Краснодар (861)203-40-90 | Омск (3812)21-46-40 | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59 | Красноярск (391)204-63-61 | Орел (4862)44-53-42 | Смоленск (4812)29-41-54 | Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73 | Курск (4712)77-13-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Сочи (862)225-72-31 | Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81 | Пенза (8412)22-31-16 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06 | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (772)734-952-31 | Таджикистан (992)427-82-92-69
https://armatehprom.nt-rt.ru/ |  | ¦¦ | amf@nt-rt.ru
Затворы дисковые поворотные межфланцевые чугунные
Наименование изделия |  | Ду (мм) | Цена, руб. с НДС
32ч34р Ру16, t ≤120°C |  | 40 | 587
Затворы дисковые поворотные чугунные PN 1,6 МПа |  | 50 | 511
Рабочая среда: вода, пар. |  | 65 | 720
Условия эксплуатации: У1 |  | 80 | 814
Мин. температура окружающего воздуха: −15°С. |  | 100 | 908
Температура рабочей среды: +130⁰С |  | 125 | 1254
ОТ ДУ-250 ЗАТВОР КОМПЛЕКТУЕТСЯ РЕДУКТОРОМ |  | 150 | 1569
От Ду-600 Ру10 |  | 200 | 2979
|  | 250 | 5736
под э/п +5000 |  | 300 | 9559
|  | 350 | 13164
корпус, диск - чугун |  | 400 | 21940
|  | 450 | 36167
|  | 500 | 43887
|  | 600 | 79925
|  | 700 | 133198
|  | 800 | 164552

## фланцы+КОФ ст.20
[5 empty] | Архангельск (8182)63-90-72 |  | Ижевск (3412)26-03-58 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 |  |  | Пермь (342)205-81-47 |  |  | Сургут (3462)77-98-35
[5 empty] | Астана (7172)727-132 |  | Иркутск (395)279-98-46 |  | Москва (495)268-04-70 |  |  | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 |  |  | Тверь (4822)63-31-35
[5 empty] | Астрахань (8512)99-46-04 |  | Казань (843)206-01-48 |  | Мурманск (8152)59-64-93 |  |  | Рязань (4912)46-61-64 |  |  | Томск (3822)98-41-53
[5 empty] | Барнаул (3852)73-04-60 |  | Калининград (4012)72-03-81 |  | Набережные Челны (8552)20-53-41 |  |  | Самара (846)206-03-16 |  |  | Тула (4872)74-02-29
[5 empty] | Белгород (4722)40-23-64 |  | Калуга (4842)92-23-67 |  | Нижний Новгород (831)429-08-12 |  |  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 |  |  | Тюмень (3452)66-21-18
[5 empty] | Брянск (4832)59-03-52 |  | Кемерово (3842)65-04-62 |  | Новокузнецк (3843)20-46-81 |  |  | Саратов (845)249-38-78 |  |  | Ульяновск (8422)24-23-59
[5 empty] | Владивосток (423)249-28-31 |  | Киров (8332)68-02-04 |  | Новосибирск (383)227-86-73 |  |  | Севастополь (8692)22-31-93 |  |  | Уфа (347)229-48-12
[5 empty] | Волгоград (844)278-03-48 |  | Краснодар (861)203-40-90 |  | Омск (3812)21-46-40 |  |  | Симферополь (3652)67-13-56 |  |  | Хабаровск (4212)92-98-04
[5 empty] | Вологда (8172)26-41-59 |  | Красноярск (391)204-63-61 |  | Орел (4862)44-53-42 |  |  | Смоленск (4812)29-41-54 |  |  | Челябинск (351)202-03-61
[5 empty] | Воронеж (473)204-51-73 |  | Курск (4712)77-13-04 |  | Оренбург (3532)37-68-04 |  |  | Сочи (862)225-72-31 |  |  | Череповец (8202)49-02-64
[5 empty] | Екатеринбург (343)384-55-89 |  | Липецк (4742)52-20-81 |  | Пенза (8412)22-31-16 |  |  | Ставрополь (8652)20-65-13 |  |  | Ярославль (4852)69-52-93
[5 empty] | Иваново (4932)77-34-06 |  | Киргизия (996)312-96-26-47 |  | Казахстан (772)734-952-31 |  |  | Таджикистан (992)427-82-92-69
[6 empty] | https://armatehprom.nt-rt.ru |  |  |  | ¦¦ | amf@nt-rt.ru
Фланцы и КОФы ГОСТ 33259-2015 из ст.20
| тип 01 | [9 empty] | тип 11
DN | PN6 |  | PN10 |  | PN16 |  | PN25 |  |  | DN | PN6 |  | PN10 |  | PN16 |  | PN25 |  | PN40 |  | PN63 |  | PN160
| КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец |  |  | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец
15 | 173 | 52 | 282 | 86 | 333 | 101 | 356 | 108 |  | 15 | дог. | дог. | дог. | дог. | 535 | 162 | дог. | дог. | 596 | 181 | 879 | 266 | 925.2875 | 280.3901
20 | 269 | 82 | 369 | 112 | 430 | 130 | 497 | 151 |  | 20 | дог. | дог. | дог. | дог. | 677 | 205 | дог. | дог. | 776 | 235 | 1376 | 417 | 1435.2644 | 434.9286
25 | 333 | 101 | 446 | 135 | 596 | 181 | 596 | 181 |  | 25 | дог. | дог. | дог. | дог. | 802 | 243 | дог. | дог. | 911 | 276 | 1767 | 535 | 1804.7686 | 546.8996
32 | 519 | 157 | 715 | 217 | 802 | 243 | 888 | 269 |  | 32 | дог. | дог. | дог. | дог. | 1196 | 362 | дог. | дог. | 1401 | 425 | 2414 | 732 | 2226.1867 | 674.602
40 | 584 | 177 | 895 | 271 | 997 | 302 | 1103 | 334 |  | 40 | дог. | дог. | дог. | дог. | 1209 | 366 | дог. | дог. | 1459 | 442 | 2488 | 754 | 2919.3888 | 884.6633
50 | 677 | 205 | 1039 | 315 | 1299 | 394 | 1170 | 355 |  | 50 | дог. | дог. | дог. | дог. | 1517 | 460 | 1818 | 551 | 1840 | 558 | 3030 | 918 | 4675.2974 | 1416.7568
65 | 830 | 252 | 1257 | 381 | 1581 | 479 | 1517 | 460 |  | 65 | дог. | дог. | дог. | дог. | 2123 | 643 | 2164 | 656 | 2164 | 656 | 3681 | 1115 | 6061.7017 | 1836.8793
80 | 1247 | 378 | 1494 | 453 | 1709 | 518 | 1882 | 570 |  | 80 | дог. | дог. | дог. | дог. | 2469 | 748 | 2556 | 774 | 2815 | 853 | 4200 | 1273 | 6727.4201 | 2038.6121
100 | 1603 | 486 | 1840 | 558 | 2155 | 653 | 2706 | 820 |  | 100 | 2286 | 693 | дог. | дог. | 2815 | 853 | 3896 | 1181 | 4287 | 1299 | 6278 | 1902 | 9967.4531 | 3020.4403
125 | 1818 | 551 | 2511 | 761 | 2988 | 906 | 3854 | 1168 |  | 125 | 3168 | 960 | дог. | дог. | 3873 | 1174 | 5627 | 1705 | 5887 | 1784 | 9956 | 3017 | 16078.0148 | 4872.1257
150 | 2055 | 623 | 3075 | 932 | 3421 | 1037 | 4720 | 1430 |  | 150 | 3636 | 1102 | дог. | дог. | 4762 | 1443 | 7317 | 2217 | 7577 | 2296 | 14285 | 4329 | 22658.8547 | 6866.3196
200 | 2684 | 813 | 3723 | 1128 | 4547 | 1378 | 6406 | 1941 |  | 200 | 5688 | 1724 | 6884 | 2086 | 6926 | 2099 | 10261 | 3109 | 14285 | 4329 | 20778 | 6296 | 38834.5896 | 11768.0575
250 | 3550 | 1076 | 4980 | 1509 | 6711 | 2034 | 9584 | 2904 |  | 250 | 7455 | 2259 | 8962 | 2716 | 10174 | 3083 | 14285 | 4329 | 22076 | 6690 | 28137 | 8526 | 60998.7361 | 18484.4655
300 | 5352 | 1622 | 6018 | 1824 | 8225 | 2492 | 11040 | 3345 |  | 300 | 10052 | 3046 | 11386 | 3450 | 13204 | 4001 | 19479 | 5903 | 33331 | 10100 | 37660 | 11412 | 93053.9919 | 28198.1794
350 | 6018 | 1824 | 8010 | 2427 | 11213 | 3398 | 16667 | 5051 |  | 350 | 12258 | 3715 | 14695 | 4453 | 19870 | 6021 | 28787 | 8723 | 43200 | 13091 | 68384 | 20722 | дог. | дог.
400 | 7317 | 2217 | 10607 | 3214 | 15150 | 4591 | 21429 | 6494 |  | 400 | 14233 | 4313 | 18831 | 5706 | 26838 | 8133 | 40042 | 12134 | 65796 | 19938 | 90470 | 27415 | дог. | дог.
450 | дог. | дог. | 11845 | 3589 | 20649 | 6257 | дог. | дог. |  | 450 | дог. | дог. | 23090 | 6997 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог.
500 | 9568 | 2899 | 13637 | 4132 | 24674 | 7477 | 31818 | 9642 |  | 500 | 18181 | 5509 | 24632 | 7464 | 44153 | 13380 | 55192 | 16725 | 81812 | 24792 | дог. | дог. | дог. | дог.
600 | 13663 | 4140 | 20563 | 6231 | 36794 | 11150 | 43287 | 13117 |  | 600 | дог. | дог. | 32250 | 9773 | 62118 | 18824 | 77269 | 23415 | 112113 | 33974 | дог. | дог. | дог. | дог.
700 | 19264 | 5838 | 28569 | 8657 | 38958 | 11806 | 61900 | 18758 |  | 700 | дог. | дог. | 45243 | 13710 | 71856 | 21775 | 171205 | 51880 | 270996 | 82120 | дог. | дог. | дог. | дог.
800 | 22942 | 6952 | 36794 | 11150 | 50646 | 15347 | 85708 | 25972 |  | 800 | дог. | дог. | 61467 | 18627 | 86141 | 26103 | 136354 | 41319 | 349262 | 105837 | дог. | дог. | дог. | дог.
900 | 28137 | 8526 | 45451 | 13773 | дог. | дог. | дог. | дог. |  | 900 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог.
1000 | 32898 | 9969 | 58437 | 17708 | 89171 | 27022 | дог. | дог. |  | 1000 | дог. | дог. | 86574 | 26235 | 138518 | 41975 | 229421 | 69521 | 392552 | 118955 | дог. | дог. | дог. | дог.
1200 | 52377 | 15872 | 99560 | 30170 | 148041 | 44861 | дог. | дог. |  | 1200 | дог. | дог. | 145011 | 43943 | 208210 | 63094 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог.
1400 | 84410 | 25579 | 147176 | 44599 | дог. | дог. | дог. | дог. |  | 1400 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог.
1600 | 103889 | 31481 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |  | 1600 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог.

## фланцы+КОФ ст.09Г2С
[5 empty] | Архангельск (8182)63-90-72 |  | Ижевск (3412)26-03-58 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 |  |  | Пермь (342)205-81-47 |  | Сургут (3462)77-98-35
[5 empty] | Астана (7172)727-132 |  | Иркутск (395)279-98-46 |  | Москва (495)268-04-70 |  |  | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 |  | Тверь (4822)63-31-35
[5 empty] | Астрахань (8512)99-46-04 |  | Казань (843)206-01-48 |  | Мурманск (8152)59-64-93 |  |  | Рязань (4912)46-61-64 |  | Томск (3822)98-41-53
[5 empty] | Барнаул (3852)73-04-60 |  | Калининград (4012)72-03-81 |  | Набережные Челны (8552)20-53-41 |  |  | Самара (846)206-03-16 |  | Тула (4872)74-02-29
[5 empty] | Белгород (4722)40-23-64 |  | Калуга (4842)92-23-67 |  | Нижний Новгород (831)429-08-12 |  |  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 |  | Тюмень (3452)66-21-18
[5 empty] | Брянск (4832)59-03-52 |  | Кемерово (3842)65-04-62 |  | Новокузнецк (3843)20-46-81 |  |  | Саратов (845)249-38-78 |  | Ульяновск (8422)24-23-59
[5 empty] | Владивосток (423)249-28-31 |  | Киров (8332)68-02-04 |  | Новосибирск (383)227-86-73 |  |  | Севастополь (8692)22-31-93 |  | Уфа (347)229-48-12
[5 empty] | Волгоград (844)278-03-48 |  | Краснодар (861)203-40-90 |  | Омск (3812)21-46-40 |  |  | Симферополь (3652)67-13-56 |  | Хабаровск (4212)92-98-04
[5 empty] | Вологда (8172)26-41-59 |  | Красноярск (391)204-63-61 |  | Орел (4862)44-53-42 |  |  | Смоленск (4812)29-41-54 |  | Челябинск (351)202-03-61
[5 empty] | Воронеж (473)204-51-73 |  | Курск (4712)77-13-04 |  | Оренбург (3532)37-68-04 |  |  | Сочи (862)225-72-31 |  | Череповец (8202)49-02-64
[5 empty] | Екатеринбург (343)384-55-89 |  | Липецк (4742)52-20-81 |  | Пенза (8412)22-31-16 |  |  | Ставрополь (8652)20-65-13 |  | Ярославль (4852)69-52-93
[5 empty] | Иваново (4932)77-34-06 |  | Киргизия (996)312-96-26-47 |  | Казахстан (772)734-952-31 |  |  | Таджикистан (992)427-82-92-69
[6 empty] | https://armatehprom.nt-rt.ru |  |  |  | ¦¦ | amf@nt-rt.ru
Фланцы и КОФы ГОСТ 33259-2015 из ст.09Г2С
| тип 01 | [9 empty] | тип 11
DN | PN6 |  | PN10 |  | PN16 |  | PN25 |  |  | DN | PN10 |  | PN16 |  | PN25 |  | PN40 |  | PN63
| КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец |  |  | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец
15 | 610 | 185 | 483 | 146 | 542 | 164 | 550 | 167 |  | 15 | 1499 | 454 | 758 | 230 | 1428 | 433 | 1679 | 509 | 2476 | 750
20 | 550 | 167 | 550 | 167 | 665 | 202 | 712 | 216 |  | 20 | 1799 | 545 | 1005 | 305 | 1728 | 524 | 1679 | 509 | 2829 | 857
25 | 638 | 193 | 638 | 193 | 796 | 241 | 776 | 235 |  | 25 | 2187 | 663 | 1658 | 502 | 2099 | 636 | 1926 | 584 | 3531 | 1070
32 | 917 | 278 | 917 | 278 | 1058 | 321 | 1139 | 345 |  | 32 | 3298 | 999 | 1658 | 502 | 3160 | 958 | 1975 | 599 | 4381 | 1327
40 | 1076 | 326 | 1076 | 326 | 1309 | 397 | 1414 | 429 |  | 40 | 3404 | 1031 | 2000 | 606 | 3259 | 988 | 2275 | 689 | 5368 | 1627
50 | 1122 | 340 | 1270 | 385 | 1509 | 457 | 1686 | 511 |  | 50 | 3531 | 1070 | 2592 | 786 | 3739 | 1133 | 3428 | 1039 | 6642 | 2013
65 | 1428 | 433 | 1693 | 513 | 1964 | 595 | 2000 | 606 |  | 65 | 5714 | 1731 | 2998 | 908 | 6049 | 1833 | 4091 | 1240 | 7767 | 2354
80 | 1887 | 572 | 1905 | 577 | 2182 | 661 | 2511 | 761 |  | 80 | 5714 | 1731 | 3756 | 1138 | 6049 | 1833 | 4726 | 1432 | 8123 | 2461
100 | 2416 | 732 | 2469 | 748 | 2945 | 893 | 3651 | 1106 |  | 100 | 7283 | 2207 | 4056 | 1229 | 9135 | 2768 | 5703 | 1728 | 13985 | 4238
125 | 3509 | 1063 | 3545 | 1074 | 4622 | 1400 | 5485 | 1662 |  | 125 | 9893 | 2998 | 6984 | 2116 | 12563 | 3807 | 9654 | 2925 | дог. | дог.
150 | 3509 | 1063 | 4515 | 1368 | 5309 | 1609 | 7019 | 2127 |  | 150 | 10669 | 3233 | 7724 | 2341 | 14532 | 4404 | 10860 | 3291 | 30509 | 9245
200 | 6282 | 1904 | 7354 | 2228 | 9054 | 2744 | 12451 | 3773 |  | 200 | 15890 | 4815 | 10581 | 3206 | 29539 | 8951 | 22679 | 6872 | 48441 | 14679
250 | 6172 | 1870 | 10158 | 3078 | 12272 | 3719 | 17628 | 5342 |  | 250 | 26136 | 7920 | 19399 | 5878 | 47527 | 14402 | 30668 | 9293 | 58610 | 17760
300 | 8994 | 2725 | 10761 | 3261 | 17345 | 5256 | 24337 | 7375 |  | 300 | 36438 | 11042 | 21547 | 6529 | 67896 | 20575 | 53365 | 16171 | 91796 | 27817
350 | 19646 | 5953 | 12345 | 3741 | 23417 | 7096 | 37264 | 11292 |  | 350 | 44134 | 13374 | 33296 | 10090 | 70612 | 21398 | 93697 | 28393 | 132760 | 40230
400 | 23579 | 7145 | 21692 | 6573 | 25966 | 7868 | 52377 | 15872 |  | 400 | 53665 | 16262 | 45796 | 13877 | 85549 | 25924 | 119494 | 36210 | 169469 | 51354
450 | дог. | дог. | 25060 | 7594 | 33485 | 10147 | дог. | дог. |  | 450 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог.
500 | 40932 | 12404 | 28986 | 8784 | 43016 | 13035 | 70224 | 21280 |  | 500 | 60377 | 18296 | 81853 | 24804 | 130361 | 39503 | 142110 | 43064 | 220312 | 66761
600 | 59925 | 18159 | 30936 | 9375 | 68578 | 20781 | 110320 | 33430 |  | 600 | 80499 | 24394 | 120521 | 36521 | 169741 | 51437 | 244427 | 74069 | дог. | дог.
700 | 64651 | 19591 | 88389 | 26784 | дог. | дог. | 142741 | 43255 |  | 700 | 105918 | 32096 | 127645 | 38680 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог.
800 | 95591 | 28967 | 102987 | 31208 | 134324 | 40704 | дог. | дог. |  | 800 | 132752 | 40228 | 171099 | 51848 | 247824 | 75098 | дог. | дог. | дог. | дог.
900 | дог. | дог. | 130294 | 39483 | 169773 | 51446 | дог. | дог. |  | 900 | 155347 | 47075 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог.
1000 | 119498 | 36211 | 132918 | 40278 | 284741 | 86285 | дог. | дог. |  | 1000 | 169469 | 51354 | 247824 | 75098 | #VALUE! | дог. | дог. | дог. | дог. | дог.

## фланцы+КОФ ст.12Х18Н10Т
[6 empty] | Архангельск (8182)63-90-72 |  |  | Ижевск (3412)26-03-58 |  |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 |  |  | Пермь (342)205-81-47 |  |  | Сургут (3462)77-98-35
[6 empty] | Астана (7172)727-132 |  |  | Иркутск (395)279-98-46 |  |  | Москва (495)268-04-70 |  |  | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 |  |  | Тверь (4822)63-31-35
[6 empty] | Астрахань (8512)99-46-04 |  |  | Казань (843)206-01-48 |  |  | Мурманск (8152)59-64-93 |  |  | Рязань (4912)46-61-64 |  |  | Томск (3822)98-41-53
[6 empty] | Барнаул (3852)73-04-60 |  |  | Калининград (4012)72-03-81 |  |  | Набережные Челны (8552)20-53-41 |  |  | Самара (846)206-03-16 |  |  | Тула (4872)74-02-29
[6 empty] | Белгород (4722)40-23-64 |  |  | Калуга (4842)92-23-67 |  |  | Нижний Новгород (831)429-08-12 |  |  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 |  |  | Тюмень (3452)66-21-18
[6 empty] | Брянск (4832)59-03-52 |  |  | Кемерово (3842)65-04-62 |  |  | Новокузнецк (3843)20-46-81 |  |  | Саратов (845)249-38-78 |  |  | Ульяновск (8422)24-23-59
[6 empty] | Владивосток (423)249-28-31 |  |  | Киров (8332)68-02-04 |  |  | Новосибирск (383)227-86-73 |  |  | Севастополь (8692)22-31-93 |  |  | Уфа (347)229-48-12
[6 empty] | Волгоград (844)278-03-48 |  |  | Краснодар (861)203-40-90 |  |  | Омск (3812)21-46-40 |  |  | Симферополь (3652)67-13-56 |  |  | Хабаровск (4212)92-98-04
[6 empty] | Вологда (8172)26-41-59 |  |  | Красноярск (391)204-63-61 |  |  | Орел (4862)44-53-42 |  |  | Смоленск (4812)29-41-54 |  |  | Челябинск (351)202-03-61
[6 empty] | Воронеж (473)204-51-73 |  |  | Курск (4712)77-13-04 |  |  | Оренбург (3532)37-68-04 |  |  | Сочи (862)225-72-31 |  |  | Череповец (8202)49-02-64
[6 empty] | Екатеринбург (343)384-55-89 |  |  | Липецк (4742)52-20-81 |  |  | Пенза (8412)22-31-16 |  |  | Ставрополь (8652)20-65-13 |  |  | Ярославль (4852)69-52-93
[6 empty] | Иваново (4932)77-34-06 |  |  | Киргизия (996)312-96-26-47 |  |  | Казахстан (772)734-952-31 |  |  | Таджикистан (992)427-82-92-69
[7 empty] | https://armatehprom.nt-rt.ru |  |  |  |  | ¦¦ | amf@nt-rt.ru
Фланцы и КОФы ГОСТ 33259-2015 из ст. 12Х18Н9Т
| 12820-80 | [9 empty] | 12821-80
DN | PN6 |  | PN10 |  | PN16 |  | PN25 |  |  | DN | PN6 |  | PN10 |  | PN16 |  | PN25 |  | PN40 |  | PN63 |  | PN160
| КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец |  |  | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец | КОФ | Фланец
15 | 977 | 296 | 1333 | 404 | 1428 | 1449 | 1689 | 512 |  | 15 | 1319 | 400 | 1799 | 545 | 1824 | 553 | дог. | дог. | 2328 | 705 | 3693 | 1119 | 3509 | 1063
20 | 1573 | 477 | 1954 | 592 | 2025 | 2054 | 2381 | 721 |  | 20 | 1728 | 524 | 2328 | 705 | 2543 | 771 | дог. | дог. | 2853 | 865 | 5421 | 1643 | 5439 | 1648
25 | 1668 | 506 | 2095 | 635 | 2737 | 2776 | 2737 | 829 |  | 25 | 2254 | 683 | 3023 | 916 | 3069 | 930 | дог. | дог. | 3478 | 1054 | 6931 | 2100 | 6155 | 1865
32 | 2381 | 721 | 3287 | 996 | 3689 | 3742 | 4285 | 1299 |  | 32 | 3308 | 1003 | 4367 | 1323 | 4412 | 1337 | дог. | дог. | 5372 | 1628 | 8849 | 2682 | 7541 | 2285
40 | 2832 | 858 | 4451 | 1349 | 4571 | 4637 | 5097 | 1544 |  | 40 | 4028 | 1221 | 5277 | 1599 | 5326 | 1614 | дог. | дог. | 5996 | 1817 | 11297 | 3423 | 10130 | 3070
50 | 3499 | 1060 | 5382 | 1631 | 5904 | 5989 | 6190 | 1876 |  | 50 | 4557 | 1381 | 6045 | 1832 | 6546 | 1984 | 7484 | 2268 | 7484 | 2268 | 13576 | 4114 | 15484 | 4692
65 | 3739 | 1133 | 6857 | 2078 | 7809 | 7922 | 7358 | 2230 |  | 65 | 5851 | 1773 | 7915 | 2398 | 8155 | 2471 | 10842 | 3286 | 9498 | 2878 | 16119 | 4884 | 22249 | 6742
80 | 5573 | 1689 | 7763 | 2352 | 8476 | 8598 | 9262 | 2807 |  | 80 | 8204 | 2486 | 9403 | 2849 | 10793 | 3271 | 11992 | 3634 | 13336 | 4041 | 21776 | 6599 | 25099 | 7606
100 | 7382 | 2237 | 9714 | 2944 | 11428 | 11593 | 13523 | 4098 |  | 100 | 9978 | 3024 | 12041 | 3649 | 13671 | 4143 | 17748 | 5378 | 20556 | 6229 | 27437 | 8314 | 36350 | 11015
125 | 8761 | 2655 | 12334 | 3738 | 15382 | 15604 | 19999 | 6060 |  | 125 | 13861 | 4200 | 17219 | 5218 | 17269 | 5233 | 25328 | 7675 | 27772 | 8416 | 51686 | 15662 | 59058 | 17896
150 | 8811 | 2670 | 16260 | 4927 | 19141 | 19417 | 26143 | 7922 |  | 150 | 15734 | 4768 | 22736 | 6890 | 23265 | 7050 | 34058 | 10320 | 33387 | 10117 | 62958 | 19078 | 84068 | 25475
200 | 13452 | 4076 | 19762 | 5989 | 24760 | 25117 | 32855 | 9956 |  | 200 | 24873 | 7537 | 31564 | 9565 | 32858 | 9957 | 45090 | 13664 | 67875 | 20568 | 110472 | 33476 | 145633 | 44131
250 | 17498 | 5302 | 24333 | 7374 | 34950 | 35454 | 47140 | 14285 |  | 250 | 33098 | 10030 | 37511 | 11367 | 48448 | 14681 | 71473 | 21658 | 104426 | 31644 | 136879 | 41479 | 240293 | 72816
300 | 25236 | 7647 | 29476 | 8932 | 40569 | 41154 | 59043 | 17892 |  | 300 | 40293 | 12210 | 47753 | 14471 | 63223 | 19158 | 97855 | 29653 | 152539 | 46224 | 183479 | 55600 | 370383 | 112237
350 | 28714 | 8701 | 36163 | 10959 | 52211 | 52964 | 84756 | 25684 |  | 350 | 52575 | 15932 | 64757 | 19623 | 85959 | 26048 | дог. | дог. | 188516 | 57126 | 266415 | 80732 | дог. | дог.
400 | 36664 | 11110 | 49189 | 14906 | 70757 | 71778 | 112849 | 34197 |  | 400 | 61400 | 18606 | 86343 | 26165 | 114644 | 34741 | дог. | дог. | 284452 | 86198 | дог. | дог. | дог. | дог.
500 | 44999 | 13636 | 63209 | 19154 | 130231 | 132110 | 171416 | 51944 |  | 500 | дог. | дог. | 112966 | 34232 | 194127 | 58826 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог.
600 | 59900 | 18152 | 91923 | 27855 | 186893 | 189590 | 229984 | 69692 |  | 600 | дог. | дог. | 124623 | 37764 | 264546 | 80165 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог.
700 | дог. | дог. | 139038 | 42133 | дог. | дог. | дог. | дог. |  | 700 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | 363399 | 110121 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог.
800 | 120327 | 36463 | 187130 | 56706 | 245291 | 248831 | дог. | дог. |  | 800 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог.
1000 | 223794 | 67816 | 326643 | 98983 | дог. | дог. | дог. | дог. |  | 1000 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог.